## Folha 1
ICX025 | Ud | Controlo centralizado para sistema solar térmico.
Central de controlo de tipo diferencial para sistema de captação solar térmica, com protecção contra sobre-temperatura do colector solar, indicação de temperaturas e falha técnica, e ecrã LCD retroiluminado, com sondas de temperatura. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38csg080a |  | Ud | Central de controlo de tipo diferencial para sistema de captação solar térmica, com protecção contra sobre-temperatura do colector solar, indicação de temperaturas e falha técnica, e ecrã LCD retroiluminado. | 1 | 253303 | 253303
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 10 | 2111.68 | 21116.8
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 20 | 93.81 | 1876.2
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 13.245 | 1057.3 | 14003.9
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 13.245 | 603.82 | 7997.6
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 298297 | 5965.95
Custo de manutenção decenal: 106.492,20Kz nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 304263